Załącznik nr 2

do Regulaminu udzielania zamówień publicznych poniżej 130.000 zł

Goleniów, 03.11.2021r.

Zapytanie ofertowe

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 3 im. Jana Brzechwy w Goleniowie, zwraca się do Państwa z prośbą o przedstawienie swojej oferty poprzez wypełnienie formularza załączonego do niniejszego zapytania ofertowego zgodnie z poniższymi wymaganiami:

I.    Przedmiot zamówienia:

szczegółowy opis - specyfikacja cech towaru/usługi/roboty budowlanej (należy określić szczegółowy opis sposobu świadczenia oraz wszelkich czynności jakie mają być wykonane w ramach zamówienia; w przypadku dostaw należy określić parametry zamawianego towaru; surowce; materiały sposób wykonania; określić standard towaru; w przypadku usług specjalistycznych należy określić wszelkie uprawnienia i kwalifikacje niezbędne do wykonania zamówienia; w przypadku robót budowlanych należy podać rodzaj, zakres, lokalizacje robót ze wskazaniem surowców, materiałów, sposobu wykonania

" Kompleksowe wykonanie remontu sali lekcyjnej w Szkole podstawowej nr 3 w Goleniowie z wyłączeniem posadzki oraz instalacji elektrycznej i c.o. . "

- Zakres prac:

- Zabezpieczenie stolarki okiennej, drzwiowej oraz wykładziny,

- Zerwanie starej warstwy farby, odbicie luźnego tynku w miejscu powstania spękań na ścianach i suficie, demontaż trzech podokienników, czyszczenie poprzez szczotkowanie rur c.o.,

- Likwidacja pęknięć na suficie oraz ścianach,

- Wykonanie gładzi gipsowych dwuwarstwowych na ścianach i suficie, montaż narożników aluminiowych, montaż podokienników z tworzywa w kolorze białym,

- Dwukrotne malowanie ścian i sufitu farbą lateksowoą odporną na szorowanie ( kolor do ustalenia z Dyrektorem Szkoły)

- Malowanie rur c.o. ,

- Montaż nowych gniazd wtyczkowych podtynkowych  oraz łączników podtynkowych ( kolor biały)

- Dostarczenie materiałów spełniających normy CE;

- Dostarczenie certyfikatów;

2. Całkowity zakres/ilość/wielkość:

- powierzchnia ścian oraz sufitu ( wliczając stolarkę)	143 m2

- posadzka do zabezpieczenia 	50 m2

- stolarka do zabezpieczenia	19 m2

- ilość łączników oraz gniazd	10 szt

- narożniki aluminiowe	40 mb

- tynk	10 m2

- podokienniki długość 2.6 m, szerokość 0.26 m	3 szt.

- rury c.o.	ok. 15 mb

- warunki realizacji dostawy/usługi/roboty budowlanej (należy podać w zależności od rodzaju zamówienia: warunki płatności; sposób rozliczenia - kosztorys lub ryczałt; miejsce i czas/okres wykonywania usługi/dostawy; sposób realizacji usługi - jednorazowo, sukcesywnie lub ciągle): opis przedmiotu zamówienia rozpisany na kwotę brutto materiał, montaż, transport.

płatność nastąpi w całości w ciągu 15 dni po realizacji zamówienia;

termin realizacji zamówienia:  do 20 grudnia 2021 r.

- kryteria wyboru najkorzystniejszej oferty: cena 80% wartość zamówienia, 20% termin realizacji zamówienia .

- inne:

ofertę może

- Osoba uprawniona do kontaktu ze strony Zamawiającego:

P. Jolanta Jarlaczyńska  – tel. 914182425 w godz. 8.00: 15.00

- Termin do którego należy składać oferty: 15 listopada 2021r. godz. 12.00

- Prosimy o uzupełnienie i złożenie w wskazanym terminie załączonego formularza.

Uwaga:

- formularz ofertowy można złożyć osobiście w siedzibie Zamawiającego w budynku Szkoły Podstawowej nr 3 w Goleniowie , pok. nr 19, przesłać za pomocą poczty na adres: Szkoła Podstawowa nr 3 ul. Jodłowa 33, 72-100 Goleniów,  przesłać za pomocą faksu na nr 914182425 lub przesłać pocztą elektroniczną na adres: dyrektor@sp3goleniow.pl .

- Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podawania przyczyn.

Jarlaczyńska 
                                                                                                          podpis Dyrektora lub osoby upoważnionej

Goleniów, 03.11.2021r.

Załącznik nr 3

do Regulaminu udzielania zamówień publicznych poniżej 130.000 zł

...............................................

nazwa wykonawcy

....................................................

adres wykonawcy

......................................................

telefon

Formularz Ofertowy

Oferujemy następujące warunki realizacji dostawy/usługi/roboty budowlanej:

1.    Cena:

cena ofertowa ............................. zł brutto, w tym należny podatek VAT, słownie ................................. ....................................................................................................................................................zł brutto.

termin realizacji  do ……. ……….

2.    Ponadto, oświadczamy, iż:

- w cenie naszej oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty związane z prawidłową realizacją zamówienia określone przez Zamawiającego,

- akceptujemy termin i warunki realizacji dostawy/usługi/roboty budowlanej,

- na przedmiot zamówienia udzielamy gwarancji na okres ………………..………………………….…….,

- zobowiązuje się do zawarcia umowy zgodnej z treścią ze wzorem załączonym do zapytania ofertowego;

- oświadczamy, że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 14 dni od terminu składania ofert.

………………………………………….

podpis Wykonawcy